## Sheet1
四川汇利实业有限公司德源基地二期复合车间清单
序号 | 项目 |  | 小计 |  | 备注
1 | （一）墙体、天花、结构部分 |  | 0 |  | 本报价不含配电箱进线电缆。
2 | （二）固化室部分 |  | 0
3 | （三）照明、电气部分 |  | 0
4 | （四）空调系统 |  | 0
5 | （五）拆除部分 |  | 0
| 小计 |  | 0
| 税费 | 9%增值税专用发票 | 0
合计金额： |  | 0
合计金额（大写）： |  | 0
（一）墙体、天花、结构部分
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | 50机制玻镁彩钢板隔墙（含耗损) | 国标δ=0.426，含玻璃胶、螺丝等五金辅材 | ㎡ | 384 |  |  | 0 | 0 | 医净
2 | 50机制玻镁单面不锈钢隔墙 | 国标δ=0.426，含玻璃胶、螺丝等五金辅材 | ㎡ | 38 |  |  | 0 | 0 | 利旧
3 | 50机制玻镁彩钢板吊顶（含耗损) | 国标δ=0.426，含玻璃胶、螺丝、吊杆等五金辅材 | ㎡ | 351 |  |  | 0 | 0 | 医净
4 | 槽铝 | 电泳 0.8mm，5公分宽槽铝，固定墙板 | m | 330 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
5 | 外圆弧铝 | 电泳 1.0mm，R50铝合金装饰线条 外圆柱表面电泳处理 | m | 66 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
6 | 外圆弧角 | 电泳 1.0mm，R50铝合金装饰线条 外圆弧角 表面环氧树脂喷涂 | 个 | 30 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
7 | 铝合金内圆弧 | 50系列 | m | 720 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
8 | 塑料底条 | 50系列 | m | 720 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
9 | T型铝 | 电泳 2.2mm，倒T铝合金型材线， 固定吊顶板表面电泳处理 | m | 84 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
10 | 35角铝 | 电泳 0.8mm，L型铝合金型材线， 固定吊顶板表面电泳处理 | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
11 | 门堵头 | 电泳 1.0mm，铝合金装饰线条 表面电泳处理 | 对 | 16 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
12 | 成品钢制单开门（带闭门器） | 900*2100；400*600视窗 | 扇 | 2 |  |  | 0 | 0 | 叶氏发
13 | PVC快速卷帘门 | 2000*2200；400*600视窗 | 扇 | 1 |  |  | 0 | 0 | 叶氏发
14 | 成品钢制双开门（带闭门器） | 1600*2100；400*600视窗 | 扇 | 2 |  |  | 0 | 0 | 叶氏发
15 | 成品双层真空玻璃观察窗 | 1200*1100 | 扇 | 2 |  |  | 0 | 0 | 利旧
16 | PVC快速卷帘门 | 1800*2400 | 扇 | 3 |  |  | 0 | 0 | 利旧
17 | 成品安全逃生门（推杆锁） | 900*2100 | 扇 | 1 |  |  | 0 | 0 | 利旧
18 | 单向电动感应平移门 | 2000*2200 | 扇 | 1 |  |  | 0 | 0 | 利旧
| 合计 | [6 empty] | 0
（二）固化室部分
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | 固化室机制岩棉彩钢板 | &=0.426,厚度50mm | 平方米 | 1248 |  |  | 0 | 0 | 医净
2 | 固化室钢结构 | 镀锌矩管100*60*4 | 米 | 780 |  |  | 0 | 0 | 攀钢
3 | 固化室钢结构 | 镀锌矩管60*40*4 | 米 | 720 |  |  | 0 | 0 | 攀钢
4 | 固化室加热设备 | 6800*1750*2100，水电两用加热 | 套 | 13 |  |  | 0 | 0
5 | 固化室不锈钢地板 | 6800*1750，&=2mm | 平方米 | 160 |  |  | 0 | 0 | 攀钢
6 | 固化室送、回风系统 | 6800*1750*2100，含中效送风机箱、高温过滤器 | 套 | 13 |  |  | 0 | 0
| 固化室新风、排风系统 | 6800*1750*2100，含变频排风机、电动阀，抽屉式过滤器 | 套 | 13 |  |  | 0 | 0
7 | 固化室送、排风风管 | &=0.6,含硅酸铝保温 | 平方米 | 650 |  |  | 0 | 0 | 攀钢
8 | 固化室送风口 | 铝合金冲孔风口1000*300 | 个 | 156 |  |  | 0 | 0 | 医净
9 | 固化室排风风口 | 铝合金方形散流器300*300 | 个 | 52 |  |  | 0 | 0 | 医净
10 | 固化室控制系统 | 温度、温升时间控制，含电线电缆 | 套 | 13 |  |  | 0 | 0
| 固化室密闭门 | 1600*2300/1000*2300 | 套 | 21 |  |  | 0 | 0
| 合计 | [6 empty] | 0
（三）照明、电气部分
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | LED平板灯 | 1200*300 | 套 | 40 |  |  | 0 | 0 | 爱美潞
2 | 控制开关 | 开关面板（220V 10A） | 套 | 7 |  |  | 0 | 0 | 松本
3 | 五孔插座 | 五孔10A插座 | 个 | 10 |  |  | 0 | 0 | 松本
4 | 应急模块 |  | 个 | 10 |  |  | 0 | 0 | 中特
5 | 电线 | BV4mm2 | 卷 | 6 |  |  | 0 | 0 | 美河
6 | 电线 | BV2.5mm2 | 卷 | 12 |  |  | 0 | 0 | 美河
7 | 桥架 | 200*200 | 米 | 20 |  |  | 0 | 0 | 利百嵘
8 | JDG线管 | DN20 | 米 | 600 |  |  | 0 | 0 | 利百嵘
9 | 照明、插座控制箱 | 含漏电保护器及空气开关（不含进线电缆） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 含正泰开关
| 合计 | [6 empty] | 0
（四）空调系统
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
| 卡式风机盘管 | 风量2380m3/h；制冷量12.5KW | 台 | 4 |  |  | 0 | 0 | 利旧
| 线控器 | 含二通阀，控制面板 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 利旧
1 | 镀锌风管（共板连接） | 厚度δ根据截面尺寸，按规范选用，共板法兰连接。含密封胶、油漆、螺栓等所有辅材。矩形风管采用咬口连接，采取密封措施、制作、安装、支架防锈、刷防锈漆。 | ㎡ | 656 |  |  | 0 | 0 | 攀钢
2 | 橡塑保温板 | 橡塑保温棉安装 厚度(25mm)；含胶水及损耗 | ㎡ | 730 |  |  | 0 | 0 | 锦华，优比贝柠
3 | 高效过滤器 | L=1000CMH | 台 | 34 |  |  | 0 | 0 | 医净
4 | 高效过滤器 | L=1500CMH | 台 | 4 |  |  | 0 | 0 | 医净
5 | 手柄对开式调节阀 | 800*300 | 个 | 5 |  |  | 0 | 0 | 医净
6 | 手柄对开式调节阀 | 500*320 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 医净
7 | 手柄对开式调节阀 | 500*400 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 医净
8 | 手柄对开式调节阀 | 400*400 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 医净
9 | 手柄对开式调节阀 | 320*250 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 医净
10 | 铝合金回风口带初过滤 | 500*630，初效过滤网 | 个 | 18 |  |  | 0 | 0 | 医净
11 | 帆布软接 | 防火布 | 个 | 34 |  |  | 0 | 0 | 定制
| 支吊架 | 镀锌丝杆，镀锌角铁，等 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 定制
| 合计 | [6 empty] | 0
（五）拆除部分
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 2 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | 拆除彩钢板立板 |  | 平方米 | 92 |  |  | 0 | 0
2 | 拆除彩钢板顶板 |  | 平方米 | 126 |  |  | 0 | 0
3 | 拆除彩钢板柱子包角 |  | 根 | 10 |  |  | 0 | 0
4 | 拆除电动平移门 | 2000*2200 | 樘 | 1 |  |  | 0 | 0
5 | 拆除电动卷帘门 | 1800*2400 | 樘 | 3 |  |  | 0 | 0
6 | 拆除成品钢制门 | 1200*2100 | 樘 | 1 |  |  | 0 | 0
7 | 拆除彩钢板门 | 1500*2100 | 樘 | 1 |  |  | 0 | 0
8 | 拆除吸顶式天花机 | 含水管及保温，电气 | 台 | 4 |  |  | 0 | 0
9 | 拆除灯具 | 含射灯及平板灯配套线管、线盒、电源线 | 盏 | 24 |  |  | 0 | 0
10 | 拆除插座 | 含配套线管、线盒、电源线 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0
11 | 拆除成品观察窗 |  | 樘 | 2 |  |  | 0 | 0
12 | 拆除成品安全门 |  | 樘 | 1 |  |  | 0 | 0
| 合计 | [6 empty] | 0
1、外购件：定制的备注栏中备注清楚品牌和型号等参数 2、自制件：备注栏中注明尺寸，厚度，材质等 3、未明确数量的各项，按照图纸要求自行核算数量。
固化室部分（每套）
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | 固化室机制岩棉彩钢板 | &=0.426,厚度50mm | 平方米 | 96 |  |  | 0 | 0
2 | 固化室钢结构 | 镀锌矩管100*60*4 | 米 | 60 |  |  | 0 | 0
3 | 固化室钢结构 | 镀锌矩管60*40*4 | 米 | 55 |  |  | 0 | 0
4 | 固化室加热设备 | 6800*1800*2300，水电两用加热 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
5 | 固化室不锈钢地板 | 6800*1800，&=3mm | 平方米 | 12 |  |  | 0 | 0
6 | 固化室送、回风系统 | 6800*1800*2300含高温高效过滤器 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
| 固化室新风、排风系统 | 6800*1800*2300含变频排风机、电动阀、抽屉式过滤器 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
7 | 固化室送、排风风管 | &=0.6,含硅酸铝保温，表面包铝皮 | 平方米 | 50 |  |  | 0 | 0
8 | 固化室送风口 | 铝合金冲孔风口1000*300 | 个 | 12 |  |  | 0 | 0
9 | 固化室排风风口 | 铝合金方形散流器300*300 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0
10 | 固化室控制系统 | 温度、温升时间控制 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
11 | 固化室密闭门 | 门框外侧包201不锈钢，合页用印不锈钢，每扇3个合页；1600*2300 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0
| 合计 | [6 empty] | 0