新建微生物实验室验收要求

- 新建微生物实验室需验收项目为：悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、噪声、照度、气流流行（A级）、表面微生物、压差、高效检漏、温湿度、风量（计算换气次数）、风速。

- 提供三方检测机构基本资质（营业执照、CMA证书等），出具三方检测机构盖鲜章的报告，附所有检测数据及相关图纸。

3、新建微生物需监测32个平方，其中悬浮粒子测试8个点，沉降菌3个点，浮游菌3个点，回风口8个需做高效检漏。