## 工程清单
四川制药制剂有限公司1600KVA项目 工程清单计价表 报价单位： 联系人：
序号 | 项目 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注
1 | 拆除ZA-YJV22-8.7/15-3×120mm² |  | 米 | 280 |  |  | 拆除后部分重新利用
2 | 计量CT |  | 台 | 1
3 | 低压开关柜 | GCS进线柜2AA1 | 台 | 1
4 | 低压开关柜 | GCS电容柜2AA2 | 台 | 1
5 | 低压开关柜 | GCS电容柜2AA3 | 台 | 1
6 | 低压开关柜 | GCS出线柜2A4 | 台 | 1
7 | 低压开关柜 | GCS出线柜2AA5 | 台 | 1
8 | 低压开关柜 | GCS出线柜2AA6 | 台 | 1
9 | 低压开关柜 | GCS出线柜2AA7 | 台 | 1
10 | 低压开关柜 | GCS出线柜2AA8 | 台 | 1
11 | 低压开关柜 | GCS出线柜2AA9 | 台 | 1
12 | 变压器 | SCB14-1600KVA 10/0.4 | 台 | 1
13 | 密集型母线槽 | HHX-4000/4P | 项 | 1
14 | 始端箱 |  | 台 | 2
15 | 电缆 | ZA-YJV22-8.7/15-3×120mm² | 米 | 40 |  |  | 利旧
16 | 电缆 | ZA-YJV22-8.7/15-3×400mm² | 米 | 295
17 | 电缆头制作 | 3×120 | 个 | 2
18 | 电缆头制作 | 3X400 | 个 | 2
19 | 设备槽钢基础及变压器槽钢基础 |  | 项 | 1
20 | 绝缘胶垫 |  | 项 | 1
21 | 接地扁钢+角钢 |  | 项 | 1
22 | 电缆支架 |  | 项 | 1
23 | 沟盖板 |  | 米 | 12
24 | 1600kVA变压器调试 |  | 台 | 1
25 | 高低压柜调试 |  | 台 | 9
26 | 配电系统调试 |  | 项 | 1
27 | 电缆调试 |  | 项 | 1
28 | 母线调试 |  | 项 | 1
29 | 接地系统调试 |  | 项 | 1
30 | 微机保护装置调试 |  | 项 | 1
31 | 电容调试 |  | 项 | 1
32 | 设计费 |  | 项 | 1
33 | 供电局维护费 | 4100kVA | 项 | 1
34 | 微机保护定值测算费 |  | 项 | 2
35 | 防火堵洞 |  | 项 | 1
36 | 光纤通信 |  | 项 | 1
37 | 负控装置 |  | 项 | 1
38 | 环网柜间隔使费用 |  | 项 | 1
39 | 供电手续办理 |  | 项 | 1
40 | 钢管1X2 | Φ200 | 米 | 65
41 | 电力排管1x2 | Φ200 | 米 | 260
42 | 直线井 | 2mX1.5mX1.5m | 个 | 6
43 | 转角井 | 2.5mX1.5mX1.9m | 个 | 4
44 | 三通井 | 2mX3mX1.5m | 个 | 1
45 | 破除绿化 |  | 米 | 195
46 | 修复绿化 |  | 米 | 195
47 | 破除混凝土路面 |  | 米 | 65
48 | 修复混凝土路面 |  | 米 | 65
49 | 施放电缆费 |  | 项 | 1
50 | 外线电缆调试费 |  | 项 | 1
51 | 施工费 |  | 项 | 1 |  |  | 人工和辅助材料
52 | 机械费 |  | 项 | 1 |  |  | 吊车，叉车等
原有变压器及设备
53 | 2500kVA变压器调试 |  | 台 | 1
54 | 高低压柜调试 |  | 台 | 17
55 | 配电系统调试 |  | 项 | 1
56 | 电缆调试 |  | 项 | 1
57 | 母线调试 |  | 项 | 1
58 | 接地系统调试 |  | 项 | 1
59 | 微机保护装置调试 |  | 项 | 1
60 | 电容调试 |  | 项 | 1
61 | 绝缘胶垫 |  | 项 | 1
62
63 | 小计
64 | 税收9%
65 | 汇总

## 材料明细--成套需填
分项明细表
项目名称：四川制药制剂有限公司工业用房及配套设施项目生产车间2增容配电工程
1 | 低压开关柜 | GCS进线柜2AA1 | 台. | 1 | 3#变压器低压配电系统图
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家
1 | 抽屉式架断路器 | RMW1-3200S/3P 3200A | 只 | 1
2 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 3000/5 φ100 1匝穿3*100*10铜排 | 只 | 6
3 | 交流微型断路器 | DZ47s-63 C40/3 | 只 | 2
4 | 交流微型断路器 | DZ47s-63 C63/4 | 只 | 1
5 | 电涌保护器 | DZ47sY-I＋II 15kA 4P | 只 | 1
6 | 多功能数显表 | WE200-9HK2J2 | 只 | 1
2 | 低压开关柜 | 电容柜2AA2 | 台. | 1 | 3#变压器低压配电系统图
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家
1 | 隔离开关熔断器组 | HH15-800/30 800A 含熔断器 | 只 | 1
2 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 800/5 φ60 1匝 | 只 | 3
3 | 交流微型断路器 | DZ47s-4P C型 40A | 只 | 1
4 | 电涌保护器 | DZ47sY-II 40kA 4P 385V | 只 | 1
5 | 多功能数显表 | WE200-9HK2J2 | 只 | 1
6 | 补偿控制器 | ZE-MC | 只 | 1
7 | 一体式补偿模块 | ZE-MG40-P7/480 | 只 | 9
3 | 低压开关柜 | 电容柜2AA3 | 台. | 1 | 3#变压器低压配电系统图
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家
1 | 隔离开关熔断器组 | HH15-800/30 800A 含熔断器 | 只 | 1
2 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 800/5 φ60 1匝 | 只 | 3
3 | 交流微型断路器 | DZ47s-4P C型 40A | 只 | 1
4 | 电涌保护器 | DZ47sY-II 40kA 4P 385V | 只 | 1
5 | 多功能数显表 | WE200-9HK2J2 | 只 | 1
6 | 补偿控制器 | ZE-MC | 只 | 1
7 | 一体式补偿模块 | ZE-MG40-P7/480 | 只 | 9
4 | 低压开关柜 | 出线柜2AA4 | 台. | 1 | 3#变压器低压配电系统图
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家
1 | 插入式塑壳断路器 | RMM1-630S/3340 630A | 只 | 3
2 | 多功能数显表 | WE200-9HK2J2 | 只 | 3
3 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 600/5 φ40 1匝 | 只 | 9
5 | 低压开关柜 | 出线柜2AA5 | 台. | 1 | 3#变压器低压配电系统图
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家
1 | 插入式塑壳断路器 | RMM1-630S/3340 630A | 只 | 3
4 | 多功能数显表 | WE200-9HK2J2 | 只 | 3
5 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 600/5 φ40 1匝 | 只 | 9
6 | 低压开关柜 | GCS出线柜2AA6 | 台. | 1 | 3#变压器低压配电系统图
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家
1 | 插入式塑壳断路器 | RMM1-630S/3340 500A | 只 | 2
2 | 插入式塑壳断路器 | RMM1-400S/3340 400A | 只 | 1
3 | 多功能数显表 | WE200-9HK2J2 | 只 | 3
4 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 500/5 φ40 1匝 | 只 | 6
5 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 400/5 φ40 1匝 | 只 | 3
7 | 低压开关柜 | GCS出线柜2AA7 | 台. | 1 | 3#变压器低压配电系统图
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家
1 | 插入式塑壳断路器 | RMM1-630S/3340 500A | 只 | 2
2 | 插入式塑壳断路器 | RMM1-400S/3340 400A | 只 | 1
3 | 多功能数显表 | WE200-9HK2J2 | 只 | 3
4 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 500/5 φ40 1匝 | 只 | 6
5 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 400/5 φ40 1匝 | 只 | 3
8 | 低压开关柜 | GCS出线柜2AA8 | 台. | 1 | 3#变压器低压配电系统图
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家
1 | 插入式塑壳断路器 | RMM1-250S/3340 250A | 只 | 2
2 | 插入式塑壳断路器 | RMM1-400S/3340 400A | 只 | 2
3 | 多功能数显表 | WE200-9HK2J2 | 只 | 4
4 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级250/5 φ40 1匝 | 只 | 6
5 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 400/5 φ40 1匝 | 只 | 6
9 | 低压开关柜 | GCS出线柜2AA9 | 台. | 1 | 3#变压器低压配电系统图
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家
1 | 插入式塑壳断路器 | RMM1-250S/3340 250A | 只 | 4
2 | 多功能数显表 | WE200-9HK2J2 | 只 | 4
3 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级250/5 φ40 1匝 | 只 | 12